## I_72Vértesacsa, Vboglár, Bodmér
Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Ellátásért felelős: |  |  |  |  | Vértesacsa község Önkormányzata
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Fejérvíz Zrt
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás
Üzemeltetés formája: |  |  |  |  | Bérüzemeltetés
Víziközmű-rendszer kódja, megnevezése: ** |  |  |  |  | 21-02750-1-003-00-01 |  |  | I/72. Vértesacsa, Vértesboglár, Bodmér Szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV
Tervezett éves forrás 2023 év: |  | 3950 |  |  | eFt | Bérleti díj:Vértesacsa 1707 +Vértesboglár 964 +Bodmér 274= |  | 2945
Tervezett költség 2023 év: |  | 3900 |  |  | eFt | Havária: |  | 668 | eFt
[6 empty] | Energiahatékonyság: |  | 8487 | eFt
Tartalék, hiány: |  | 50 |  |  | eFt | Önkormányzati tartalék forrás: |  | 7215 | eFt | Önkormányzatok nyilatkozatai alapján
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e felújítás, pótlás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv****
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | Rövid | Közép | Hosszú
1. | A rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a ténylegesen rendelkezésre álló tartalék: |  | Vértesacsa község Önkormányzata* | 50 | Bérleti díj | 2023. | 2023. | x
2. | Oldott oxigén mérők |  | Vértesacsa község Önkormányzata* | 1600 | Bérleti díj | 2023.január | 2023. december | x
3. | Települések bejelzésének megvalósítása (tükrözéssel). Vértesacsa, Vértesboglár, Bodmér átemelők | nem | Vértesacsa község Önkormányzata* | 1300 | Bérleti díj | 2023.január | 2023. december | x
4. | Vértesacsa 5db háziátemelőbeszerzése és beépítése (Pedrolo VXM 8/35-N vagy azzal egyenértékű szivattyú) (A szivattyúk ára tárgyévi árajánlat alapján pontosítandó!) | nem | Vértesacsa község Önkormányzata* | 1000 | Bérleti díj | 2023.január | 2023. december | x
5. | Vértesboglár 5db háziátemelőbeszerzése és beépítése (Pedrolo VXM 8/35-N vagy azzal egyenértékű szivattyú) (A szivattyúk ára tárgyévi árajánlat alapján pontosítandó!) | nem | Vértesacsa község Önkormányzata* | 1000 | Bérleti díj | 2023.január | 2023. december |  | x
6. | Bodmér 5db háziátemelőbeszerzése és beépítése (Pedrolo VXM 8/35-N vagy azzal egyenértékű szivattyú) (A szivattyúk ára tárgyévi árajánlat alapján pontosítandó!) | nem | Vértesacsa község Önkormányzata* | 900 | Bérleti díj | 2024. | 2024. |  | x
7. | Vértesboglár 3127.180 259 szivattyú beszerzés (A szivattyú ára tárgyévi árajánlat alapján pontosítandó!) | nem | Vértesacsa község Önkormányzata* | 3500 | Bérleti díj | 2024. | 2024. |  | x
8. | Vértesboglár központi átemelő bélelés (A kivitelezési költség tárgyévi árajánlat alapján pontosítandó!) (Vértesboglár:5 460eFt, Bodmér: 1540eFt) | nem | Vértesacsa község Önkormányzata* | 7000 | Bérleti díj | 2024. | 2025. |  | x
9. | Vértesacsa központi átemelő bélelése, gépészeti felújítás 1db (Vértesacsa:4 226eFt, Vboglár:2 180eFt, Bodmér:594eFt) | nem | Vértesacsa község Önkormányzata* | 7000 | Bérleti díj | 2024. | 2025. |  | x
10. | Bodmér végátemelő bélelése, gépészeti felújítás 1db (csak Bodmér) | nem | Vértesacsa község Önkormányzata* | 7000 | Bérleti díj | 2024. | 2025. |  | x
11. | Nyomóvezetéken légbeszívók cseréje, átalakítása Közös szennyvízhálózat 20db | nem | Vértesacsa község Önkormányzata* | 700 | Bérleti díj | 2024. | 2025. |  | x
12. | Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek felújítása (légfúvó) 4db | nem | Vértesacsa Község Önkormányzata* | 4500 | Bérleti díj | 2024. | 2026. |  | x
13. | Vértesacsa szv.telep folyamatírányító PC beszerzése | nem | Vértesacsa község Önkormányzata* | 500 | Bérleti díj | 2025. | 2026. |  | x
14. | 22 kV-os hálózat felújítása Vértesacsa szennyvíztelep 1db | nem | Vértesacsa község Önkormányzata* | 4000 | Bérleti díj | 2026. | 2026. |  | x
15. | Szennyvíztisztító telep irányítástechnikájának felújítása (központi PLC cseréje programmal együtt) | nem | Vértesacsa Község Önkormányzata* | 5500 | Bérleti díj | 2026. | 2027. |  | x
16. | Vision Scada beszerzése (licensz vásárlása) | nem | Vértesacsa község Önkormányzata* | 1000 | Bérleti díj | 2026. | 2027. |  | x
17. | Transzformátor állomás felújítás Vértesacsa szennyvíztelep 1db | nem | Vértesacsa község Önkormányzata* | 2000 | Bérleti díj | 2028. | 2028. |  |  | x
18. | Átemelő irányítástechnikai és erősáramű felújítása Vértesacsa fő átemelő 1db | nem | Vértesacsa község Önkormányzata* | 4000 | Bérleti díj | 2028. | 2028. |  |  | x
19. | Átemelő irányítástechnikai és erősáramű felújítása Vértesboglár szennyvízhálózat 2db | nem | Vértesacsa község Önkormányzata* | 2500 | Bérleti díj | 2028. | 2029. |  |  | x
20. | Átemelő irányítástechnikai és erősáramű felújítása Bodmér szennyvízhálózat 3db | nem | Vértesacsa község Önkormányzata* | 2500 | Bérleti díj | 2028. | 2030. |  |  | x
21. | Szennyvíztisztító telep épület, építményeinek felújítása 6db | nem | Vértesacsa Község Önkormányzata* | 6000 | Bérleti díj | 2028. | 2033. |  |  | x
22. | Szennyvízátemelők irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 6db | nem | Vértesacsa Község Önkormányzata* | 6000 | Bérleti díj | 2028. | 2033. |  |  | x
23. | Kényszeráramoltatású szennyvízvezeték gerincvezetékeinek felújítása 840fm | igen | Vértesacsa Község Önkormányzata* | 12600 | Bérleti díj | 2029. | 2030. |  |  | x
24. | Kényszeráramoltatású szennyvízvezeték szerelvényeinek felújítása 27db | nem | Vértesacsa Község Önkormányzata* | 3800 | Bérleti díj | 2029. | 2030. |  |  | x
25. | Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek felújítása (rács) 1db | nem | Vértesacsa Község Önkormányzata* | 2250 | Bérleti díj | 2030. | 2030. |  |  | x
26. | Szennyvízátemelők épület, építményeinek felújítása 6db | nem | Vértesacsa Község Önkormányzata* | 18400 | Forráshiány | 2030. | 2035. |  |  | x
27. | Szennyvízátemelők gép, berendezéseinek felújítása 6db | nem | Vértesacsa Község Önkormányzata* | 3400 | Bérleti díj | 2030. | 2035. |  |  | x
28. | Szennyvízátemelők épület, építményeinek felújítása 6db | nem | Vértesacsa Község Önkormányzata* | 7600 | Bérleti díj | 2030. | 2035. |  |  | x
29. | Szennyvízátemelők gép, berendezéseinek pótlása 6db | nem | Vértesacsa Község Önkormányzata* | 6800 | Bérleti díj | 2030. | 2035. |  |  | x
30. | Házi szennyvízátemelők műtárgy felújítása 1199db | nem | Vértesacsa Község Önkormányzata* | 35970 | Forráshiány | 2031. | 2037. |  |  | x
31. | Házi szennyvízátemelők gép, berendezéseinek felújítása 1199db | nem | Vértesacsa Község Önkormányzata* | 59950 | Forráshiány | 2031. | 2037. |  |  | x
32. | Házi szennyvízátemelők gép, berendezéseinek pótlása 1199db | nem | Vértesacsa Község Önkormányzata* | 119900 | Forráshiány | 2031. | 2037. |  |  | x
33. | Házi szennyvízátemelők irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 1199db | nem | Vértesacsa Község Önkormányzata* | 59950 | Forráshiány | 2031. | 2037. |  |  | x
34. | Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek felújítása (prés) 1db | nem | Vértesacsa Község Önkormányzata* | 2000 | Bérleti díj | 2032. | 2032. |  |  | x
35. | Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek felújítása (szivattyú, keverő, egyéb) 9db | nem | Vértesacsa Község Önkormányzata* | 3500 | Bérleti díj | 2032. | 2037. |  |  | x
36. | Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek pótlása (légfúvó) 4db | nem | Vértesacsa Község Önkormányzata* | 9000 | Bérleti díj, Önkormányzati forrás | 2032. | 2037. |  |  | x
37. | Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek pótlása (rács) 1db | nem | Vértesacsa Község Önkormányzata* | 4500 | Bérleti díj | 2033. | 2033. |  |  | x
38. | Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek pótlása (prés) 1db | nem | Vértesacsa Község Önkormányzata* | 4000 | Bérleti díj | 2034. | 2034. |  |  | x
39. | Szennyvíztisztító telep gép, berendezéseinek pótlása (szivattyú, keverő, egyéb) 9db | nem | Vértesacsa Község Önkormányzata* | 7000 | Bérleti díj, Önkormányzati forrás | 2034. | 2037. |  |  | x
Fejlesztési ütem | Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | 3950 | 3950
II. ütem | 42600 | 11780
III. ütem | 383620 | 29450
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni